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ПРОТОКОЛ  
заседания правления с/т «Птичь-82»

07.12.2012г

Присутствуют 6 членов правления:
1)  Благоев И.Б. – председатель правления,

2) Ременица В.В. - казначей,

3) Савченко В.М.,

4) Гордусенко А.В.,

5) Гапанович Б.А.,

6) Пелипенко В.П.

Кворум имеется.

Приглашённые:

1) Жилач В.В.,

2) Качановский В.Ф.,

3) Директор фирмы-подрядчика – на заседание правления не прибыл, сославшись на неисправность автомобиля (приглашение ему передано за 2 дня до заседания, на что он дал согласие).
Повестка:
О ходе подготовительных работ по установке ж/б столбов.
Докладывает председатель правления Благоев И.Б. – к настоящему времени нами закуплено 20 ж/б столбов (из 59), на большее, по словам директора жлобинского завода-изготовителя этих столбов, у него нет возможности для удовлетворения нашей заявки. Вопрос об изготовлении остальных столбов обещал рассмотреть позже. Директор фирмы-подрядчика по монтажу воздушной линии электропередачи (который не прибыл на заседание правления) в разговоре по телефону назвал общую сумму на выполнение работ по нашей заявке приблизительно 330 млн бел руб, хотя ранее называл сумму до 200 млн руб. Начальник производства государственного предприятия СМУ-7, которое устанавливало в 1985г существующую в настоящее время линию эл. передач, состоящую из деревянных столбов, назвал приблизительную сумму на выполнение работ по замене деревянных столбов на железобетонные – 180…190 млн руб. (без стоимости ж/б опор). Но без проекта они работать не могут. Поэтому он хотел бы посмотреть на имеющийся у нас проект на монтаж существующей линии эл. передач с деревянными опорами.

В прениях выступили:
· Жилач В.В. То, что нам предлагается, 330 млн руб за всю работу, - это очень дорого. У меня имеются знакомые подрядчики, которые согласны выполнить эту работу по цене 130 дол за 1 опору. Это значительно дешевле, а то, что они выполнят работу без документов, то зачем нам документы, если мы можем принять работу по акту на выполненные работы, - вот вам и документ. Если вас такой вариант не устраивает, то предлагаю каждому поставить свой столб за свои деньги. То есть, сбрасываются соседи, к которым от этого столба идёт питание электроэнергией, и за свои деньги устанавливают свой столб.
· Благоев И.Б. Оба варианта не приемлемы. Работа эта лицензионная и нанимать случайных людей на её выполнение нельзя. И, кроме того, платить такие большие деньги без заключения трудового договора мы тоже не можем, так как не сможем отчитаться перед собранием за израсходованные деньги. Устанавливать каждому «свой» столб тоже нельзя. Во-первых, по тем же причинам, что я только что изложил; во-вторых, количество отводов к домикам не одинаковое; в-третьих, есть столбы, от которых вообще нет отводов; в-четвёртых, столбы должны устанавливаться по единой технологии, а не как кому вздумается; и в-пятых, мы должны иметь гарантию на данную выполненную работу.
· Гапанович Б.А. Надо работать поэтапно. Есть у нас в наличии 20 столбов, вот их и нужно установить, чтобы было видно, что работа продвигается.
· Савченко В.М. Поддерживаю предложение Гапановича Б.А.

· Благоев И.Б. Предлагаю закупить остальные недостающие столбы и привезти их на нашу территорию. Деньги на это у нас имеются. Остальные работы выполнять по мере решения существующих вопросов.
· Ременица В.В. Пока мы найдём подрядчиков и начнём выполнять работы, деньги могут обесцениться. Поэтому предлагаю закупить недостающие столбы. Деньги на это у нас есть.

· Жилач В.В. Прошу правление разрешить мне поставить 1 столб за свои деньги.
· Блангоев И.Б. Возражаю, так как за последствия будет отвечать не Жилач, а председатель.

· Гапанович Б.А. Предлагаю найти специалиста, который мог бы для нас составить смету на выполнение наших работ.

· Савченко В.М. Таких специалистов нет. Сметы составляют те организации, которые выполняют соответствующие работы.

· Гапанович Б.А. Пусть СМУ-7  сделает нам эту смету полностью, а выполнение работы разбить на 2…3 года.
· Жилач В.В. Для сокращения стоимости проекта предлагаю оставить старые провода.
· Савченко В.М. Специалисты из СМУ-7 сказали, что они сейчас неизолированные провода не устанавливают, а у нас в настоящее время смонтированы именно такие. Кроме того, специалисты из руденского отделения энергосбыта советуют нам и «строймашу» заменить провода, установив с большим поперечным сечением, так как за годы нашей эксплуатации потребляемая мощность значительно увеличилась, что привело к существенному увеличению потерь электроэнергии. Исходя из изложенного, предлагаю провода также заменить.
· Гордусенко А.В. Было решение общего собрания закупить столбы. Поэтому надо закупить недостающие столбы. А также попробовать заменить своими силами один столб (аварийный), и посмотреть, что получится. Работу по замене столбов сделать по тендеру. Предлагаю для этого создать тендерную комиссию. После получения сметы собрать целевые взносы на выполнение запланированной работы.
· Пелипенко В.П. Объявить по интернету тендер на выполнение наших работ (заложить в него демонтаж деревянных опор, приобретение арматуры для столбов, проводов). Обратиться в «энергосети», смогут ли они выполнить эту работу. Ж/б столбы можно закупить.
· Гапанович Б.А. Чтобы собрать целевые взносы, надо знать смету расходов.

· Качановский В.Ф. Предлагаю закупить столбы, и, если останутся деньги, закупить арматуру для столбов. Дать заявку в СМУ-7 на выполнение работ.
· Ременица В.В. Задала вопрос Жилачу В.В.: «Когда Вы заплатите целевые взносы за второй участок?»

· Жилач В.В. Считаю, что за второй участок платить я не должен, так как не собираюсь делать ввод электроэнергии во второй садовый ломик.

· Члены правления не согласились с доводами Жилача В.В., так как объём работы и стоимость проекта не зависят от количества вводов на чьём-либо участке. Предложили Жилач В.В. уплатить целевой взнос за второй участок в кратчайший срок.
Правление постановило:
1)  Связаться с директором жлобинского завода ж/б столбов и договориться о приобретении остальных 39 столбов;

Ответственные: Благоев И.Б., Жилач В.В., срок – 10…12.12.2012г
2) Связаться с организациями, имеющими лицензию на производство работ по установке опор линий электропередач, для приглашения к участию в объявленном нами тендере и сообщения условий на заявленную работу;
Ответственный Пелипенко В.П., срок – 10…14.12.2012г

3) Подать заявку в СМУ-7 на выполнение работ по замене опор линии электропередачи на железобетонные;
Ответственный Благоев И.Б., срок – 10…14.12.2012г.

Голосовали единогласно.

